附件：项目报价清单

1. 大批量集中移机报价清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **物资名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价（元）** | **拆移完成时间（天）** | **恢复完成时间（天）** | **备注** |
| 安徽新华学院 | 7#公寓楼空调 | 台 | 318 |  |  |  |  |  |
| 8#公寓楼空调 | 台 | 287 |  |  |  |  |  |
| 11#公寓楼空调 | 台 | 287 |  |  |  |  |  |
| 安徽新华学校 | 25#公寓楼空调 | 台 | 130 |  |  |  |  |  |
| 26#公寓楼空调 | 台 | 154 |  |  |  |  |  |
| **项目金额总计（元）：** | | | | | | | | |
| **备注：1、投标人投标前需自行到甲方现场详细勘察现场。**  **2、**空调管道进行拆除及恢复项目单价及总价款包括的具体内容为：税金、空调过滤网清洗、空调管道拆移及恢复正常、氟利氧回充、安装、调试、恢复、保险、涉及辅材和售后服务等全部费用。合同执行期间单价不变。除非双方另有约定，甲方为履行本合同无需支付其他任何费用。  **3、最终付款按照实际发生数量据实结算。** | | | | | | | | |

2.常规空调维保项目报价清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **维修内容** | **26-35挂机** | **50挂机** | **50柜机** | **70柜机** | **120柜机** | **160柜机** | **吊顶式空调** | **备注** |
| 1 | 移整机（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 移内机（含安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 仅拆机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加管 |  |  |  |  |  |  |  | 元/米 |
| 5 | 加氟 |  |  |  |  |  |  |  | 要求达到标准，可正常使用 |
| 6 | 更换电容内/外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 更换阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 更换四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 维修电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 更换电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 维修漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保养清洗内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 保养清洗外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 维修线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 维修管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 修主控板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 更换主控板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 更换传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 更换接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 更换接收器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 安装支架（元/付） |  | | | | | | |  |
| 22 | 安装开孔（元/个） |  | | | | | | |  |
| 备注：以上报价统一以“元”为单位；维保范围为内机、外机、配件及整个系统的维修、维护与保养。 | | | | | | | | | |