招

标

文

件

临床技能中心采购项目

编    号：ZBWJ-2024-0075

电    话：0551-65872629

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

安徽医科大学临床医学院临床技能中心采购项目招标文件

新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。集团旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校、合肥新华实验中学等。

因单位需求，现对集团旗下院校安徽医科大学临床医学院临床技能中心采购项目进行招标，欢迎全国有资质的供应商前来投标。

第一部分 招标项目内容

1.项目编号：ZBGG-2024-0075

2.项目名称：安徽医科大学临床医学院临床技能中心采购项目

3.项目地址：合肥市

4.招标内容：见附件一

第二部分 投标人资质要求

1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币200万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

2.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：截止投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

7.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

8.投标产品必须为成熟产品且有相应成功案例；

9.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并提供相关资质证书复印件，原件备查；

10.不接受联合体投标；

11.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明

一、项目及报价要求

1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。能够确保采购方相关教学管理及科研实践需求；

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限

中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保一年以上（全国联保产品按联保政策执行）、软件产品免费质保三年以上。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。

三、故障检修

1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。

2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。

第四部分 投标文件制作要求

投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件没有提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

- 企业简介；

- 投标函；

- 分项报价表；

- 法定代表人身份证明及身份复印件；

- 投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

- 不高于市场价格承诺书；

- 《廉政承诺书》（附件四）；

- 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

- 企业简介；

- 投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

- ★投标产品主要功能、性能参数说明（软件要求展示操作界面、硬件要求提供产品图片）；

- ★技术参数偏离表；

- 供货及施工周期承诺书；

- 售后服务承诺书；

- 投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件；

- 第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

- 主要产品厂家品牌授权(自主品牌除外）；

- 最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

- 近三年相似类型主要业绩（需提供3家以上合同复印件）；

- 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

技术标可编辑电子版发送到新华集团采购部邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com（不得含有报价）。

三、标书制作

本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

一、招标文件获取

各投标单位于2024年8月9日前，通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。

三、答疑

2024年8月15日11时前（投标单位根据投标需要自行对接）。

四、投标书送达时间（投标文件送达地点：安徽新华学院内）

2024年8月15日11时前，过期不予接收，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校（也可邮寄，邮寄地址见第六部分联系方式）。

五、样品

本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工（如有）。

第六部分 投标人须知

一、投标保证金及履约保证金

本次招标不收取投标保证金，中标单位自收到中标通知书之日起2个工作日内，交纳不高于中标金额的10%作为合同履约保证金，履约保证金于项目供货、安装结束并调试完毕，达到具备使用条件后10个工作日内无息退还。如果中标单位不按照合同履约，采购方不予退还合同履约保证金。

二、项目付款方式

本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格、决算完成后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规增值税普通发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务

1.投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

2.投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3.投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

1.投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。

2.投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

3.本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

4.投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

5.招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

6.投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

7.各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

8.本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因没现场勘查出现偏差自行承担所有损失。

9.因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。

五、下列情况将会造成投标人投标无效

1.未按规定时间递交标书；

2.未按招标书规定的内容制定投标书；

3.标书未封闭并加盖单位公章；

4.因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。

六、联系方式

（一）现场及技术咨询联系人：李老师182 2613 8210  刘老师159 5695 5540

（二）业务联系人：谢老师189 5606 7518  程老师158 5519 8331

联系电话：0551-65872629

电子邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com

联系地址：中国·合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院内新华集团采购部

第七部分 重要提示

1.投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

2.投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb01@xinhuaedu.com，并电话告知）。

3.本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件一：临床技能中心采购清单

附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书

安徽新华集团投资有限公司采购部

2024年8月6日

附件一

临床技能中心采购清单

第一包

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床思维训练系统 | 一、系统基本要求 系统通过对虚拟病人诊疗，从病史采集、体格检查、辅助检查、诊断、鉴别诊断、治疗等方面再现临床案例场景。帮助学员进行临床思维综合性训练和考核，辅助老师进行临床思维课堂教学。 系统案例根据真实案例改编，经行业专家认证。学员可通过系统反复进行临床思维能力训练，系统会自动记录学员所有操作，多维度评价学员思维过程，并在案例结束后给予详实反馈，从而帮助学员形成缜密的临床思维模式。 案例训练模式包含整合训练（含实战演练模式、套路训练模式、分步递呈模式）和分段训练（含问诊专项、查体专项、辅检专项、诊断专项、治疗专项、病情采集专项、诊疗计划专项、临床决策专项）。结合学员不同阶段和能力水平，选择不同的训练模式，进行多维度、全方位、有重点的临床思维能力考察。 1、基本配置功能 1.1平台厂家提供云端服务器，无需专人维护和专用场地； 1.2 支持移动APP端（iOS和Android）系统访问，也可通过小程序快速访问； 1.3 开放充足学生和教师使用账号，任何时间和地点均可通过网络访问。 二、资源库管理 1、案例资源管理 1.1不少于500份案例供购买选择，案例涵盖26个专科300多个病种，专科覆盖内科、外科、妇产科、儿科、全科、急诊、重症、肿瘤、感染、精神心理等，其中普外科、内分泌科、儿科、消化内科、骨科、心血管内科、全科医学科的病种不少于50个，妇产科、神经内科、泌尿外科、呼吸内科、肾内科、风湿免疫科的病种不少于30个，血液内科、急诊科、胸心外科、感染科、皮肤科的病种不少于10个，同一病种可提供多个不同并发症/病情的案例。 1.2支持配置不少于500份案例，涵盖11个案例训练模式，可用于教学、考核、竞赛等。案例支持实战演练模式、套路训练模式；分段模式：病情采集专项、诊疗计划专项、临床决策专项、问诊专项、查体专项、辅检专项、诊断专项、治疗专项）；分步递呈模式等多种类型。案例逻辑设置合理，案例素材不涉及病人隐私，不存在法律纠纷。 1.3 支持案例库管理，设置案例是否开放，不开放的案例在用户端不展示；支持根据用户类型（老师和学生）配置案例是否开放以及用途，配置后，用户根据配置的案例和权限显示对应可用案例。 三、在线学习系统 1、人员登录和绑定 1.1 支持绑定学员所在机构，当机构录入对应的老师和学员后，通过APP跳转绑定人员机构。 1.2 支持根据机构下不同的人员类型（老师和学员），显示不同权限范围的案例内容。 2、在线学习 2.1支持自学模式，学员选择对应案例模式下的案例进行学习。 2.1.1实战演练模式 模拟临床场景，问诊、查体、辅检、诊断、治疗的全流程练习不限制接诊步骤。支持学员灵活接诊，贴近临床真实场景。 2.1.2套路训练模式 依据临床思维培训七步法设计，通过流程引导训练临床思维套路。支持学员按步骤依次进行问诊及初步诊断、查体及初步诊断、辅检、诊断、治疗的全流程练习。记录问诊后拟诊，查体后修正诊断，辅助检查后进一步分析诊断的思维过程。 2.1.3分段训练模式 分段训练模式需满足8种专项训练模式。 2.1.3.1病情采集专项 组合问诊、查体、辅检、诊断4个环节，支持学员根据患者就诊症状及临床场景，完成病史采集，体格检查，辅助检查并进行相应的诊断。重点考察信息收集和诊断能力。 2.1.3.2诊疗计划专项 系统提供完整且正确的问诊档案、查体档案。支持学员分析患者信息，为患者安排合理的辅助检查，做出诊断与鉴别诊断，并制定正确的治疗方案。 2.1.3.3临床决策专项 系统提供完整且正确的问诊档案、查体档案、辅检档案。支持学员根据已给出的患者信息，做出诊断与鉴别诊断，并制定正确的治疗方案。 2.1.3.4问诊专项 支持学员依据患者就诊症状及场景信息询问病史，并做出相应诊断。 2.1.3.5查体专项 支持学员结合病史资料，为患者进行重点的体格检查，并做出相应的诊断。 2.1.3.6辅检专项 支持学员结合病史资料及查体结果，为患者安排合理的辅助检查，并做出相应的诊断。 2.1.3.7诊断专项 支持学员结合病史资料、查体结果及辅助检查结果，做出明确诊断。 2.1.3.8治疗专项 支持学员结合病史资料、查体结果、辅助检查结果及诊断，制定正确的治疗方案。 2.1.4分步递呈模式 采用分步递呈的方式，引导学员按步骤询问病史、进行查体和辅检、诊断、治疗。每完成一环节作答后，系统会给出完整且正确的当前步骤患者信息。支持学员结合信息做出相应诊断,并制定正确的治疗方案。 2.2案例学习功能： 2.2.1 选择案例后，进入工作站。工作站显示病房场景、患者形象、操作倒计时、患者电子档案、当前幕数。支持通过电子档案查看患者信息，含患者主诉、病情介绍、既往史、患者资料等内容。 2.2.2 支持完整模拟临床诊疗操作过程，不限制操作步骤和顺序。学员可根据自己对病人病情的了解，对虚拟病人进行问诊、体检、辅助检查、诊断和治疗等操作。 2.2.3 支持快速问诊。学员可以通过重点问诊了解患者病情、收集病史信息。问诊信息以对话形式显示。 2.2.4 支持重点查体。查体部分包含病人所有可查体部分的信息分类，可根据病人情况，选择重点查体部分信息，在相对有限地时间里进行有针对性的思考，培训临床思维能力。查体结果支持图片、文字、音频（如心脏听诊）等反馈性质。 2.2.5 支持结合病史采集结果、查体结果，添加或修改初步诊断。可通过搜索关键词或拼音首字母的方式，搜索合适的诊断进行添加，并关联诊断依据。已添加的诊断也可随时删除或转为鉴别诊断项。 2.2.6学员需要根据病人情况选择合适的辅助检查。辅检结果支持图片、文字展示，检查单结果支持表格形式展示。 2.2.7支持全开放诊断添加，添加诊断时，只能通过搜索添加，降低诊断提示性，同时与实际临床场景保持一致。添加诊断支持添加首要诊断和鉴别诊断，可随时添加和修改。 2.2.8添加诊断可关联问诊、查体、辅检结果作为诊断依据，添加鉴别诊断可关联问诊、查体、辅检结果作为排除依据。支持诊断和鉴别诊断相互转换。系统可自动分析学员所选依据的有效性。 2.2.9支持多个病程，学员对虚拟患者给予治疗后，进入新的病程。学员需要根据患者新的情况继续对病人进行治疗，直到最后治疗结束。 2.2.10 诊疗过程中可随时查看诊疗日志，问诊、查体、辅检、诊断、治疗等记录。 3、成绩分析 3.1支持临床诊疗能力分析，学员学习结束后，可以查看自己在此次诊疗过程中的表现。包含诊疗得分，展示各维度（安全、有效、经济、以患者为中心）得分明细。诊疗能力分析以雷达图形式展示(控制不良事件、病史采集能力、体格检查能力、辅助检查能力、准确诊断能力、临床治疗能力、动态决策能力、合理控费能力、以患者为中心)。不同模式匹配不同评价维度。（提供截图） 3.2记录学员诊断、问诊、查体、辅检、药物治疗、非药物治疗等诊疗操作，并进行操作分析，方便学员对比标准操作，并了解自己错误的地方以及正确的处置方法。 3.3 支持记录学员的所有诊疗操作，并上传至服务器，生成诊疗日志，用于学员/导师了解学员知识的掌握程度。 3.4 支持查看规范诊疗结果，含诊断及诊断分析、鉴别诊断及分享，每幕的治疗分析、案例经验分享、参考指南。 4、在线研讨 4.1支持多种角色发起研讨，老师和学生都能发起研讨，在权限设置上支持根据用户类型定义可发起研讨的案例。研讨可因用于考试、教学、竞赛、日常讨论等多种场景中。 4.2支持参与研讨人员不限制人员类型和身份，当发起研讨后，支持分享给任何人参加，增加了开展研讨的便利性。 4.3研讨设置 4.3.1创建研讨支持添加多个案例，案例设置可按需选择案例模式，实战演练模式、分布递呈模式、问诊专项、查体专项等，满足不同的考察情况 4.3.2 支持学员随机完成其中一个案例或完成全部案例；支持设置诊疗次数（允许学员多次诊疗同一个案例）； 4.3.3 支持设置研讨时间，支持立即开始或自定义时间两种模式；立即开始，指研讨创建完毕后学员可加入研讨，12小时后自动结束；自定义研讨时间，指待到设定时间后自动开考，时间结束后无法加入诊疗 4.3.4 支持设置诊疗时间，时间结束后，自动结束诊疗 4.3.5支持设置是否考察诊断依据，考察诊断依据，学员在选择诊断或鉴别诊断后，需要添加支持或排除依据 4.3.6支持是否考察鉴别诊断，考察鉴别诊断，学员在添加诊断后需标记鉴别诊断 4.3.7支持显示阅片文字，设置不显示，则实验室/影像检查结果只显示影像图片，不显示文字报告结果 4.3.8支持设置诊疗结果显示规则，如学员完成诊疗后立即展示、研讨结束后显示或不显示； 4.3.9支持设置学员诊疗结果显示内容，仅显示得分（保证案例用于考核可重复使用）或显示诊疗明（各效维度下学员诊疗表现及各操作项的答案对比分析）。 4.3.10支持设置成绩排名显示，如显示即研讨完毕后学员可查看自己在整场研讨中的成绩排名。 4.4案例研讨整体分析，支持查看全体学员的整体表现、平均分、完成情况；各能力维度平均分及单项最高分以雷达图展示；学员路径等级分布以饼状图展示；首要诊断和其他诊断分析统计；支持按照案例的路径和病程查看学员在某一病程的项目完成比例，有效项目完成率，及问诊、查体、医嘱、首要诊断的TOP10操作和对应操作人数。 4.5 支持查看每个学员的诊疗结果分析，含能力维度评价、操作分析及答案对照。 五、考试管理系统 1、管理员与导师功能 1.1支持管理员新增学员/导师，支持修改或删除学员/导师信息，并可使用学员/导师信息模板进行批量上传。 1.2支持导师使用个人账号和密码进行登录，进行学员管理/考试管理。 1.3 支持管理员、导师通过网页或手机APP便捷创建考试。 1.4支持管理员查看机构所属导师应用该平台考试情况。 2、考试设置 2.1支持临床思维考试，支持配置多个虚拟病人案例，可设置考生随机完成其中1个案例、完成全部案例或考生自主选择要完成的案例；支持选择11种案例模式。 2.2 支持设置考试时间，支持实时考试或指定时间考试两种模式；实时考试，考试创建完毕后可立即开考；指定时间考试，可自定义设置考试时间，待到设定时间后自动开考。 2.3 支持开放考试，即允许考生自主报名，考生可扫描二维码或填写考试验证码加入考试。 2.4 支持指定考生参加考试，即只有在指定名单范围内的考生才能参加考试，指定考生可收到考试提醒，保证考试的组织效率和准确性。 3、数据统计 3.1支持按时间段查询案例整体使用情况，包含案例开放数据、自学使用以及研讨使用数据。支持查看案例使用统计、自学数据分析、研讨数据分析及对应数据导出。 3.2案例使用统计：从自学和研讨角度，统计机构中使用排名靠前的案例数据，支持查看并导出案例使用数据。 3.3自学数据分析统计：从案例模式、学科维度统计案例的自学次数；统计学员自学得分分布区间范围；以及学员的自学次数排名统计，支持查看并导出自学次数统计数据。 3.4研讨数据分析：统计学员参加研讨的得分分布区间范围；统计机构老师开展研讨次数排名，支持查看对导出对应数据；统计学员参加研讨次数排名，支持查看并导出对应数据。 | 1 | OSCE考站机考中心 |

第二包

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动手术示教系统 | 一、可视化实训教学推车： - 一体化教学推车集拍摄万向臂、支撑杆、机柜箱体、移动底座于一体，高度集成化，满足移动万向拍摄需求； - 一体化推车配备专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁，可水平360度旋转，二节转臂调节，可多方位转动调节； - 万向臂支持高清摄像机的安装，通过调整万向臂角度，实现细节的移动拍摄； - 为适应各类场合拍摄，推车高度要求≥1760mm； - 一体化推车支撑杆配备天线端子安装模块，支持配备≥2组无线收发天线，实现无线信号的传输； - 推车底座配备≥4组移动脚轮，脚轮自带防滑刹车； - 推车机柜箱体配备充电接口，实现便捷充电； - 推车机柜箱体内部支持设备的固定安装，防止推车移动时设备晃动； - 移动供电模块，支持持续供电24小时以上； - 含网络系统，无线AP以及交换机等设备； - 无线发送模块，支持分辨率：1920×1080P@60Hz； - 无线接收模块，支持HDMI-A接口 二、万向摇臂摄像机： - 信号系统：1080p60, 1080p50, 1800i60, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50 - 传感器：1/2.8英寸, 有效像素：207万 - 扫描方式：逐行 - 镜头：12倍光学变倍, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 - 最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) - 快门：1/30s ~ 1/10000s - 白平衡：自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温 - 网络接口：1路, RJ45:10M / 100M 自适应以太网口 - 电源接口：DC IN 12V 三、固定式全景摄像机 硬件部分 - 传感器类型：1/2.7英寸、207万有效像素 CMOS 传感器 - 最大图像尺寸： 1920 x 1080 （1080P） - 3.12倍光学变焦，16倍数字变焦 - 视频输出接口：HDMI接口，HD-SDI接口，CVBS接口 - 水平视场角：72° - 预置位数量：245 - 最低照度：0.5 Lux - 通讯接口：RS-232，RS485 - 信噪比：≥55dB - 支持1080P@30 IP网络编码流输出 - 含支架 软件部分 - 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 - 支持摄像机画面的实时预览和调试。 - 支持多码流输出配置，不同码流独立设置调节，包括编码协议、分辨率、码率、帧率等。 - 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 - 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 - 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 - 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 - 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 - 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度、锐度。 - 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节和云台运动、变焦速度调节等。 - 以上功能需提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告并加盖厂家公章； - 需提供智能高清摄像软件著作权复印件； 四、全向麦克风： - 传声器类型：电容式心型指向 - 频率响应：35Hz-18KHz - 高通滤波：100Hz，18dB/octave - 开通灵敏度：-32dB，以1V于1Pa - 输出抗阻：200欧姆 - 最大承受声压：130dB声压，1KHz于1％T.H.D. - 动态范围(典型)：110dB，1KHz于最高声压 - 信噪比：>68dB，1KHz于1Pa - 幻象供电：DC12-52V 五、触摸式媒体中心主机 硬件部分 - 触摸控制屏内置≥480G固态硬盘，可实现高清视频的录制存储； - 系统具备高清音视频处理功能，视频编码采用H.264 High Profile，音频编码采用AAC； - 系统配备高清音视频直播模块，支持流媒体直播，支持5G直播，采用标准RTMP直播推送，兼容主流直播云平台； - 支持高清视频点播功能，录制的视频可进行在线点播观看； - 支持日志管理，包括系统日志、同步日志管理； - 支持在线主机控制管理，包括待机以及重启； - 支持账号密码管理； - 所投产品的制造商曾承担过与录播系统相关的国家级基金项目研发计划，提供证明材料并加盖厂家公章 - 所投系统主机为高度集成化主机，提供一体化录播跟踪系统认证或相关知识产权文件证明 软件部分 - 多种格式同步录制功能：同步录制支持不低于5种格式的视频文件同步生成（MP4/FLV/TS/MOV/MKV），以适应不同平台及场合的应用要求；提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告并加盖厂家公章； - 支持视频水印台标添加，可自由设置视频画面中的水印位置、水印大小、透明度提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告并加盖厂家公章。 - 支持视频标题添加，支持标题的内容、字体、大小、颜色、透明度设置提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告并加盖厂家公章。 - 支持视频画面中的敏感信息保护，可实现视频画面中的敏感信息遮挡处理提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告并加盖厂家公章。 - 单流多流文件的同步录制功能：系统在录制PGM导播合成画面的同时，支持多路全高清视频的保存用于后期精编，即教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、教学多媒体计算机信号视频的同时录制并同时独立保存； - 视频采用H.264 High Profile编码方式，音频采用AAC编码方式； - 系统支持视频直播，节目点播。提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告并加盖厂家公章； - 主机支持图形化的网页在线音频动态监测，可监看本地课堂每个音频通道的实时音量跳动变化。 - 支持实时查看主机CPU使用率、系统内存使用率、硬盘使用率、硬盘总容量以及剩余空间。提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告； - 支持主机网络状态的实时统计，可查看当前录播主机直播带宽总占用，通过查看网络带宽占用动态曲线图，用户可以灵活调节视频直播码率，从而实现最合理的直播网络负荷设置。 - 系统支持对视频文件进行搜索、下载、删除，支持对意外中断录制的视频文件进行回收。提供国家认可的第三方测试机构出具的测试报告并加盖厂家公章 - 需提供录播系统软件著作权证书复印件。 | 2 | 南328 |

第三包

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合新生儿模拟人 | 1.模型为完整的新生儿，形态逼真，解剖标志明显，可进行多项急救、护理操作。 2.采用高分子材质，环保无污染，仿真度高。 3.将头后仰，口、咽、喉呈现一条直线，持喉镜插入口腔，可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构。 4.可行经口气管插管操作。 5.执行标准：最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。 6.心肺复苏术。进行胸外按压，通过仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道。可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸，操作正确后胸廓有起伏。 7.可练习插胃管,在插胃管时，腹部亦会有明显的起伏。 8.可进行鼻饲，测肛温，鼻导管给氧的操作。 9.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理操作。 | 6 | 南309 |
| 2 | 模拟除颤仪 | 1.除颤监护仪将模拟医疗设备与模拟教学场景整合以满足高级复苏情景的操作训练需求。可模拟各类除颤监护治疗场景，拥有与市面上大多数除颤监护仪一致的标准设置，可满足院内除颤、复律、监护模拟培训的多种场景需求。可以帮助医护人员开展高级复苏情景所需的操作培训，提升工作信心和病人照护质量，具有与真实电电除颤仪一致的精致外形，操作流程与真实电除颤仪操作无异，便于培训急救人员进行心电手动电除颤训练。具有手动电除颤和自动除颤（AED)二合一功能。 2.具有“设置”健，可设置房扑、房颤、室上性心动过速、室性心动过速、心室颤动、心室扑动等心电图，当除颤手柄操作正确时，软件屏幕显示相对应的曲线，除颤完成，可显示除颤后的生理曲线，如：窦性心律。 3.可模拟显示双相波或者单项波电除颤仪的能量曲线。 4.可语音提示“正在充电”“充电完成”等 | 6 | 南301 |
| 3 | 高级无菌操作模拟人 | 1.模型专为练习术前无菌操作技术而设计 2.模型为成年人，解剖结构完整，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、耻骨联合肋间隙等解剖结构，便于操作定位 3.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单 4.包含四肢的全身模拟人 5.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习 6.配有模拟碘酊 | 8 | 模拟手术室 |
| 4 | 胸腔穿刺模拟人 | 1.成年男性头颈、躯干部模型，体表标志明显，模型反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 2.采用高分子材料，环保无污染。 3.可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。 4.可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。 5.可在两侧腋前线进行穿刺。 6.可在两侧腋中线进行穿刺。 7.可在两侧腋后线或肩胛下角线进行穿刺。 8.同一穿刺部位可反复进行练习。 9.皮肤、穿刺囊均可更换。 10.模型具有示教模块，可显示肋骨、皮肤层、脂肪层、背阔肌、肋间神经血管、肋间肌、壁层胸膜、脏层胸膜、肺及进针位置等。 | 8 | 南305 |
| 5 | 腰椎穿刺模拟人 | 1.腰椎穿刺躯干模型，解剖构造包括：髂嵴、第2-5 腰椎、黄韧带、硬膜外腔 2.穿刺处可更换模块，每个可更换模块均包含多层模拟组织，包括皮肤层，皮下层，结缔组织和腰椎 3.穿刺针刺入有阻力和突破感，穿刺正确可见模拟脑脊液 4.模拟组织具有一定“自我修复”功能，可以使用18号针头和号针头进行穿刺操作 | 8 | 高频考点 |
| 6 | 三腔两囊管操作模拟人 | 1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成。 2.具有真实的内脏器官。 3.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。 4.可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血。正确操作后，可有效止血。 5.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作。 | 2 | 南326 |
| 7 | AED训练器3 | 1.培训机可进行模拟急救训练，与对应AED真机操作完全一致 2.尺寸大小：21.5 x 28 x 9cm 3.机身采用塑料、橡胶等无害材质，防尘防水等级不低于IP55； 4.电池类型：6节5号电池供电，可使用充电电池； 5.具有3.5英寸彩屏，动画显示每一步操作流程 6.具有音量大小调节功能； 7.具有电量显示功能，满电量下续航时间不低于4小时； 8.所使用模拟电极片可真实粘贴，具有粘贴传感功能，可识别是否粘贴； 9.无需遥控器操作，电极片上设有确认连接按钮，方便培训使用 10.具有胸外按压反馈功能，可实时监测血压按压深度及频率，帮助进行高质量培训； 11. 具有至少9种训练模式，且可进行自定义设置； 12.主机具有USB数据接口，方便查看和导出培训信息等 | 6 | 南301 |
| 8 | 婴儿窒息复苏模型 | 小婴儿模拟人一个三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，心肺复苏和窒息训练的最佳组合； 1.小婴儿QCPR身长65cm，体重1.8kg； 2.准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确使用一次性气道可快速和容易替换； 3.可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声； 4.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道； 5.使用一次性气道可快速和容易替换； 6.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道； 7.具有传感器可评估按压深度0-60mm，可选择训练模式，考核模式，比赛模式。 可评估按压速率100-120comps/min，可评估胸部是否完全回弹，可评估按压中断时间； 8.可与手机app连接，评估窒息复苏质量，可通过手机app同时连接6个模型；（提供功能截图） | 6 | 南309 |
| 9 | 成人气管插管模型 | 1.成年男性上半身，形态逼真，包括鼻腔，口腔，牙齿，会厌，气管，食管，颈、胸部、真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位。 2.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 3.仰卧位，头可后仰，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。 4.气管入口处有颜色标记，便于练习。 5.可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统。插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示。插入食管供气可使胃膨胀，且有语音提示。喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示有电子监测系统，喉镜压迫牙齿力度过大、操作错误与正确均有语音提示。 6.可进行鼻饲。 7.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置。 8.颈动脉可自主搏动。 9.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大。 10.可反复进行练习。 | 12 | 南301 |
| 10 | 儿童气管插管操作模型 | 1.仿真实儿童头部尺寸，形态逼真，包括头、颈、双肺以及胃 2.将头后仰，口、咽、喉呈现一条直线，可暴露舌、牙齿、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构 3.可行经口腔气管插管操作 4.正确插入气管时吹气可使肺膨胀，错误插入食管时吹气可使胃膨胀 5.可鼻饲 6.配有结实美观的底座，方便操作 | 12 | 南309 |
| 11 | 电动洗胃机 | 1.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2.输入功率：≤140VA； 3.工作噪音：≤65dB(A)； 4.自控冲液量：≤350ml/次，自控吸液量：≤450ml/次； 5.自控吸液量大于自控冲液量为50～150ml/次； 6.流量：≥2L/min； 7.自控进出胃时间：≤30s/次。 | 6 | 南301 |
| 12 | 心电监护仪 | 1.语音报警功能;声、光、字符、3种报警，3级智能报警 2.脉搏变异指数PV1可帮助临床医生预测接受机械输氧的患者在手术和重症监护期间及全身麻醉情况下的输液反应。 3.USB数据导出到电脑，支持PDF导出，USB接口WIFI模块，即插即用。 4.外接U盘数据导出，可以电脑查看监护数据。 5.数字血氧采用最新的抗运动、抗弱灌注算法，保证新生儿血氧测量准确性。血氧抗运动能力更强，对弱灌注和手指抖动时测量更精确。 6.模块化设计，一体式结构设计，抗干扰能力强，集成度更高，功能更稳定，功耗更小。 7.高亮度高分辨12.1英寸彩色TFT液晶显示。 8.内置锂电池，待机长达240分钟，交、直流两用。 9.电池电量检测功能，可显示电池电量。 10.根据新生儿的心率特性，采用“15-350BPM”超宽心率测量范围设计。 11.采用“双重过压保护技术”，确保各环境下测量的安全性、一致性和准确性。 12.支持中文、英文、西班牙、葡萄牙、俄语、法语、德语、捷克、丹麦、荷兰、芬兰、意大利、波兰、土耳其、繁体中文、罗马尼亚16国语言。 13.个性化的操作系统，全部一级菜单，更简洁更直观。 14.多种显示界面：标准、大字体、全导联、呼吸氧合图、趋势图，满足各种临床需求。 15.全导联七通道同步显示心电。 16.血压抗运动干扰，减少测量失败，可适应低脉量和高脉量测量。 17.监护仪软件UI操作做了全新更改，图标更大、更清晰、更醒目。 18.监护仪软件更多快捷键和菜单一站式集中管理，更直观醒目。 19.趋势存储43200条，数据存2000条，报警事件200组并且可以打印。 20.强大的软件分析功能：起博分析、ST段分析、心律失常分析、药物浓度计算、滴定表，可选心律失常分析，确保您可以快速得到临床决策所需要的信息。 | 6 | 南301 |
| 13 | 呼吸机 | 1.基本要求：多种呼吸模式、适用于ICU、急症科、手术室、及家庭病房使用； 2.微电脑控制，定容，压力触发型多功能呼吸机； 3.具有5.7寸液晶显示屏，气道压力时间波形及流量时间波形检测功能； 4.具有开机自检功能，可检测管路密封性，电池剩余电量等参数； 5.具有安全锁功能，防止误操作，使用更安心； 6.至少具备以下通气模式：CMV、A/C、SIMV、手动（MANUAL）； 7.呼吸频率：1-100bpm； 8.氧浓度：40-100%,连续可调，精确数字显示； 9.潮气量：50-2000 ml； 10.吸气时间：0.3-6S； 11.同步触发灵敏度：-19-19 hpa； 12.峰值压：5-55hPa； 13.叹息：每100次1-5次，送气量不小于原设定值的1.5倍； 14.呼气末正压（PEEP）：5~20hPa, 电子控制，数字显示； 15.安全压力：≤72 hpa； 16.内置电池工作时间：≥8小时； 17.系统顺应性：≤40mL/kPa； 18.监测显示参数及功能要求：潮气量、分钟通气量、呼吸频率（机控频率/自主呼吸频率）、吸气时间、同步触发压力、PEEP压力、气道峰值压力、呼气末正压、报警参数设置值，压力时间波形，流量时间波形，充电状态指示，吸气/呼气状态指示，按键锁，交流/直流供电指示； 19.报警功能要求：气道压力上限（10-60 hPa）、气道压力下限（2-40 hPa），分钟通气量上限（10-60L/min）、分钟通气量下限（4-20L/min），呼吸频率高（10-110bpm），窒息（15s/30s/45s/60s），电池电量不足（低于30min），消音（小于120s），气源压力不足（低于0.28MPA）； 20.安全特征要求：产品应当可连续运行；产品进液防护程度要求不低于IPX4； 21.基本配置要求：由主机、移动推车、机械臂、可调温湿化器、氧浓度传感器、硅胶呼吸管路组（可高温高压消毒重复使用）等组成； | 1 | 南301 |
| 14 | 透明刮宫操作模型 | 1.模型为成年女性人体中下腹部躯体模型，包括腹部及大腿部外形，具有透明外壳和精确的内部解剖结构 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形 3.通过透明外壳，可观察到内部子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管，外生殖器、膀胱等解剖结构，可学习骨盆结构的位置关系及特征和刮宫的全过程 4.外阴部手感柔软，外形仿真并按照正常成年女性人体比例制作，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确 5.阴道弹性良好，可以使用阴窥器 6.透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊 7.可进行刮宫术：宫口可以插入扩宫器、刮匙，正确操作有相应的内容物吸出 8.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，正确操作可导出模拟尿液 9.可进行留置导尿的示教、练习 10.可练习膀胱冲洗 11.实现多种体位：前倾位、水平位、后倾位 | 12 | 南309 |
| 15 | 妇科检查操作模型 | 1.模型为成年女性下腹部，标准的妇科检查膀胱截石位 2.提供正常和异常子宫及附件，更换简易，肌瘤及囊肿可以通过注入空气调节大小 3.模型由主体与以下配件组成： *正常子宫，同时可以演示子宫后倾 *妊娠早期子宫 *子宫肌瘤Ⅰ（肌壁间） *子宫肌瘤Ⅱ（浆膜下） *卵巢囊肿Ⅰ（乒乓球大小） *卵巢囊肿Ⅱ（网球大小） *输卵管积水 4.可行子宫触诊 5.可行宫颈、阴道镜检 6.可行直肠指诊 7.可行双合诊、三合诊检查 8.可行阴道镜检 | 12 | 南309 |
| 16 | 后穹窿穿刺操作模型 | - 模型为成年女性下腹部及盆腔会阴部，膀胱截石位 - 2.练习后穹窿穿刺术，及外阴、阴道常规消毒、铺无菌巾 3.模型可进行双合诊、三合诊了解子宫的大小及位置 - 4.阴道弹性好，放置阴道窥器暴露宫颈及阴道后穹窿，用宫颈钳钳夹宫颈后唇，向前提拉，可充分暴露后穹窿 - 5.穿刺成功有落空感，可抽出模拟盆腔或腹腔红色积液，也可进行真实的药物治疗 - 6.如穿刺针进入直肠将抽出黄色体，提示操作失败 - 7.可进行宫颈刮片、阴道涂片，宫内节育器放置/取出术，女性避孕套的穿戴等练习 - 8.模型主体上方设有进出水管口 - 9.进水管口连接输液袋，将内囊充盈，便可进行穿刺操作 | 12 | 南309 |
| 17 | 女性骨盆测量操作模型 | 1.模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确 2.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构组成Ø 3.可显示骨盆腔的三个平面a) 骨盆入口平面b) 中骨盆平面c) 骨盆出口平面 4.可真实测量出各平面径线：入口前后径 ；入口横径；入口斜径；小平面前后径；坐骨结节间径 5.可练习骨盆内外测量 6.可学习骨盆的解剖结构 | 12 | 南309 |
| 18 | 骨盆外测量器 | 1.测量范围:0-50cm 2.材质：碳钢 | 2 | 南309 |
| 19 | 儿科常用体格指标测量模拟人 | 1.模型为6个月大小的婴儿，体表标志明显，便于操作 2.可进行儿科常用体格检查法进行测量 3.儿科常用体格指标测量：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围、皮下脂肪，测量值均在该月龄的数值范围内 4.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作 | 12 | 南309 |
| 20 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | 1.模拟6岁大小儿童的手臂，设有手臂肘前区和手背部的静脉血管 2.静脉穿刺练习： * 正确穿刺时落空感明显并有回血产生 * 静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体 3.三角肌肌内注射 4.三角肌下缘皮下注射 5.静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用 | 12 | 南309 |
| 21 | 双侧婴儿头部注射操作模型 | 1.完整的婴儿头模型、颈、肩部，形态逼真 2.采用高分子材料制成，环保无污染 3.有完整的婴儿头皮静脉网 4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可进行输液等练习 5.可反复进行练习 6.特殊的背部设计，可方便更换皮肤和血管 | 12 | 南309 |
| 22 | 分娩机转操作模型 | - 模型包括一成年女性下腹部及会阴部和两个胎儿。 - 高分子环保材料制成，肤质仿真度高，标准操作体位。 - 阴道分娩标准的足月胎儿，关节灵活，通过变化胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩。可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。独具演示双胎（男胎、女胎）的分娩功能。 - 产钳/胎吸助产，会阴部柔软有弹性，可模拟真实状态下的助产操作。胎头光滑，柔软，可辨别囟门、进行胎头吸引术练习。 - 可练习四步触诊法。 - 可练习新生儿护理技能。 - 腹皮可拆卸，并配有透明腹皮，方便示教。 | 12 | 南309 |
| 23 | 胎心监护仪 | 1. 外型轻便灵巧，台面平放与墙壁悬挂均可 2.8.0"彩色LCD显示屏，60°可旋转 3.清晰直观显示监护曲线与数据 4.胎心率120 BPM-160 BPM正常范围区域标识 5.手动胎动记录 6.胎心率超限报警 7.连续24小时实时监护 8.连续12小时监护曲线存储、回放和打印 9.具有画面冻结功能 10.中英文操作界面可选 11.单胎、双胞胎监护可选 12.9晶片宽波束脉冲波传感器 | 2 | 南309 |
| 24 | 新生儿电子体重秤 | 1. 体重：0～50Kg 2. 身长：60～160cm 3. 坐高 38～100cm | 2 | 南309 |
| 25 | 新生儿电子血压计 | 1.成人、小儿和新生儿三种自动测量模式。三种模式的数据存储功能，每个用户最多可存储100条记录 。 2.具有血氧测量功能，配备血氧探头。 3.具有生理报警功能 4.血压脉率测量范围：40～240bpm 5.加压：压力泵自动加压方式 6.减压：自动阶梯减压方式 7.血氧饱和度 测量范围：35%～100 % 测量精度：±2% (血氧饱和度在70%～100% 时) | 2 | 南309 |
| 26 | 吸痰器 | 1.负压极限值：≥0.08MPa(600mmHg)； 2.负压调节范围：0.02～0.08MPa(150～600mmHg)； 3.抽气速率：泵口（出气口）≥20L/min，终端≥15L/min； 4.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 5.消耗功率：≤60VA； 6.噪声：≤60dB； 7.收集容器容量：1000mL； 8.工作环境：温度:+5℃～+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa。 | 2 | 南309 |
| 27 | 胚胎发育示教模型 | 1.模型展示了胚胎、胎儿发育九个时间段的特征 胎儿发育九个时间段：20天、26天、35天、7-8周、63天、13周、15周、5月、7月 2.配有模拟胎盘 3.配有便携箱，携带方便 4可学习胚胎发育过程 | 1 | 南309 |
| 28 | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | 1.模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高 2.本模型可用于四步触诊，胎心监护，骨盆外测量和乳房护理等多种练习 3.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周 4.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人, 可行骨盆外测量 5.模型内配有双胎，可通过四步触诊检查鉴别单胎双胎 6. 双胎中每个胎儿的胎心频率及音量大小可根据教学及考核要求进行调节，胎心音可分别单独听诊。 7. 胎心频率范围为60—200次/分。胎心音可内放、外放示教。 8. 可练习双胎的右枕前（ROA） 左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）等各种胎位触诊 9. 电子盒内置，便于考核训练 10. 外皮可更换 | 14 | 南309 |
| 29 | 成年男性导尿模型 | 1.模型为标准成年男性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.可行导尿操作 4.正确操作可导出尿液 5.可反复进行练习 | 12 | 南326 |
| 30 | 成年女性导尿模型 | 1.模型为标准成年女性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.可行导尿操作 4.正确操作可导出尿液 5.可反复进行练习 | 12 | 南326 |
| 31 | 圆凳 | 软面，可升降 | 150 | 随机 |
| 备注 |  | - “技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可； - 因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。 - 实际采购数量、地点根据实际发生为准。 |  |  |

第四包

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊桥 | 1、工作电源： AC220V、50HZ； 2、横梁长2500～2800mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯1个； 3、可选配置刹车制动装置，设备无飘移，松开时设备能轻松移动； 4、吊架式干段塔： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下： (1)仪器平台：2层（高度可调）可选550×400*30mm;圆角防撞设计； (2)气体终端标准配置： （2个氧气，2个吸引，1个空气）可根据医院配置 a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； (3)多功能电源插座：8个、220V (4)接地端子：2个； (5)网络接口：RJ45 1个；电话接口：1个 (6)抽屉1个; (7)不锈钢可调输液杆架1个； (8)可旋转：0～340°； (9)干段塔净载重量≥80kg； (10)所有气体终端、电源接口、弱电接口置于终端箱上，电、气分离， 电源和气源分别安装在塔体的铝合金立柱上。 5、吊柱式湿段塔： 1个（左右移动距离500mm）。配置如下： (1)气体终端标准配置： （2个氧气，2个吸引，1个空气）可根据医院配置 a、具有防接错功能；b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； (2)多功能电源插座：8个、220V； (3)接地端子1个； (4)不锈钢可调输液杆架1个； (5)可旋转：0～340°； (6)电源接口在塔体的两侧，气源分布在塔体的后侧，充分实现电、气分离，确保设备使用安全 6、主体材料采用高强度铝合金型材； 7、表面处理采用静电喷涂。 | 2 |  |
| 2 | 不锈钢护理车 | 尺寸： 960x550x900(mm) | 1 |  |
| 3 | 电动吸引器 | 1.负压极限值：≥0.09MPa(680mmHg)； 2.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)； 3.抽气速率：泵口（出气口）≥35L/min，终端≥25L/min； | 1 |  |
| 4 | 多参数监护仪 | 全面监护成人，小儿，新生儿，心电图、呼吸、血氧饱和度、血压监测 | 1 |  |
| 5 | 治疗车 | 1.规格尺寸：670*420*910mm 2.材质：全不锈钢材质，管材为Φ25*1.5不锈钢管，面板采用δ=1.0mm厚304不锈钢板； 3.脚轮采用优质φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车； 4.结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转； | 1 |  |
| 6 | 模拟心脏除颤起搏器 | 功能特点: 1、模拟心电监护功能 2、模拟起搏功能 3、模拟除颤功能，指导学员熟悉AED的操作和使用要点 4、系统自动侦测电联连接可报警 5、显示界面可显示心电图波形，并分析当前所采集的心律是否除颤 | 1 |  |
| 7 | 除颤仪 | 1、多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、呼吸监护等功能； 2、手动除颤分为同步和非同步两种方式，按键式能量加减操作，能量分20档以上。操作简单，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作，适于急救时独立完成除颤操作，提高抢救效率。 3、除颤充电迅速，充电至200J<5s； 4、具备CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求（具体标准以相关部门发布为准，其标准如有最新版本，以最新版本为准）； 5、3/5导ECG监测，具备ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能。心电波形显示时间不小于16S。可支持血氧饱和度、无创血压监护功能； 6、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s； 7、可存储24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，180分钟录音，数据可导出至电脑查看； 8、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测； | 1 |  |
| 8 | 心电监护仪 | 可进行心率、呼吸、脉搏、血压、血氧饱和度的实时监测，可监测异常心电波形，可对异常情况进行报警，配备锂电池，可充电使用 | 1 |  |
| 9 | 多功能电动床 | 一、配置：ABS 床头、ABS 四小护栏、中控刹车、 规格尺寸： 2180×980×430/630mm(不包括床头高度) 二、升降功能： 三、床面板： 1、床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥1.0mm，。 2、病床靠背与腿板升降连接采用 2.5 壁厚管材，3、床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度 4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 四、床身主要部件： 1、床框采用 40mm×80mm×1.2mm 优质碳钢矩管； 2、床体四角带防撞包角，包角采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型 五、ABS 阻尼护栏： 六、传动系统： 1、电动实现背部升降，腿部升降，整体升降。整体升降高度：200MM（床面离地面最低 430MM， 2、离地面最高 630MM），背部升降范围: 75º±5° ，脚部升降范围：35º±5°。 3、控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降（上下），腿部曲伸（上下），整体升降（上下）。 七、输液架： 1、伸缩式，四钩可折叠，不锈钢材质，高低可调带锁紧装置，操作方便。 八、床垫： 1、床垫尺寸和分段与床相配，外套采用墨绿色牛津布，底层为 40mm 椰丝成型垫，面层 30mm 高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗。 九：床体静态承重≥400KG | 1 |  |
| 10 | 器械柜 | 规格：960*400*1750 采用δ0.8mm不锈钢板材制作，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌； 不锈钢器械柜是现代化手术室内的基本配置。主要用来存放手术用的器械用具、药品及麻醉品等。 内部共5层不锈钢隔板，高度可根据客户需要，自己随意调节。表面亚光发纹不晕目。耐腐蚀、易清洗。便于器材管理清洁化，适合各种手术室功能需要，符合洁净标准。 | 2 |  |
| 11 | 呼吸机 | 多功能呼吸机: 1、显示方式高清晰 10.4 TFT 彩色液晶屏显示 2、通气模式VCV、 PCV 、 SIMV、 PSV、 PSV+SIMV 、 CPAP 3、通气功能PEEP 、 SIGH 、待机、吸气平台、反比通气 4、通气参数 潮气量 20～1800 ml 频率 2～120 次/分 SIMV 频率 2～20 次/分 吸呼比 4： 1～1： 8 吸气触发压 -10～100 cmH2O 流量触发灵敏度 1～20L/min PEEP 0～25 cmH2O 压力控制 3～50 cmH2O 压力限制 5～60 cmH2O 压力斜率 1～10 档 流量设置 1～10 档 呼气灵敏度 10%～90%时间控制 1～10 秒 叹息 1.5 倍吸气时间（60～120 次可调） 吸气平台 0～50% 氧浓度 21%～99% 5、通气监测 呼出潮气量、吸入潮气量、通气量、 IPPV 频率、 SIMV 频率、总呼吸频率、自主吸气频率、吸呼比、气道压力峰值、平均压、呼气末正压、吸气触发压、吸气平台、氧浓度、电池容量、压力—时间波形、流速—时间波形、流速-容积环、压力-容积环 | 1 |  |
| 12 | 座椅 | 可移动，带小桌板 | 30 |  |
| 13 | 医用围帘 | 每床为一组，铝合金，U型天轨 洗涤:褪色程度4—5级; 隔帘高度2—3M; 材质:100%多元酯织品(Polyester); 污程度5级; 网孔高度50-100CM; 重量:200g/m2—250克/m2; 摩擦:在干的情况下5级, 在湿的情况下5级; 通常离地面约20—30CM。 抗菌性:细菌减少百分率99.00%; 计算与导轨长度比为1.6:1;缩水性:宽度方面—水洗2% 干洗1%;高度方面—水洗2% 干洗0% | 1 |  |
| 备注 |  | - “技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可； - 因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。 - 实际采购数量、地点根据实际发生为准。 |  |  |

附件二

- 投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

项目招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      商务标/技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

联系方式：：

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（四）投标函

投标函

致：安徽医科大学临床医学院：

1.我方已仔细研究  （招标项目名称） 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以

第一包：人民币（大写）    （¥    元）

第二包：人民币（大写）    （¥    元）

第三包：人民币（大写）    （¥    元）

第四包：人民币（大写）    （¥    元）

按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

4.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件，如果投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

7. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（7）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。

8. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

10.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日期：_____年___月___日

（五）分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 产地 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计：（大写） 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章

日期：   年   月   日

（六）投标报价说明

（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：

（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

附件四

廉政承诺书

甲方：采购方

乙方：供应方

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：

日期：